## Requisitos ABESE
Segmento | Tipo de Serviço | Preencha com um "X" (em letra maiúscula) os escopos em que sua empresa atua, e veja na tabela abaixo quais requisitos do Selo são aplicáveis (somente os itens indicados em verde).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Central de Monitoramento 24h
Portaria Remota
Instalação e Manutenção
Distribuidora | Distribuidora
Indústria | Indústria
| Ciber Segurança | X
Rastreamento | Casco
Extra | Exclusivo para Filiais
Quantidade de requisitos aplicáveis (somente os indicados em verde na tabela abaixo) | 38
|  |  | INS & MCM | CM | IND | DIS | PR | Extra | CASCO | CS | Validador | INS | CM | IND | DIS | PR | Extra | CASCO | CS
A associada deve estar legalmente estabelecida para executar sua atividade fim, e demonstrar compromissos com o Estatuto e regulamentos da ABESE.
Cópia Autenticada do Contrato Social e última alteração. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Cópia Autenticada do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal (quando aplicáveis). |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Ficha de breve relato da Junta Comercial do Estado em que a empresa tiver sede e eventuais filiais. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Certidão de Regularidade com FGTS – CRF. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Certidão Negativa de Débitos com INSS – CND. Obs.: poderá ser aceita também certidão positiva com efeito negativo. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Atestado de adimplência com a ABESE. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Caso a empresa já possua o Selo ABESE, a certificação deve ser comunicada aos clientes e mercado. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Carta de compromisso atestando que somente comercializa produtos com emissão de nota fiscal, e que os processos de importação de produtos atendem aos requisitos legais e fiscais aplicáveis. |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
No caso de produtos importados que serão instalados no usuário final, garantia de origem (rastreabilidade fiscal) e suporte pós-venda conforme Código de Defesa do Consumidor. |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Em caso de existência de filiais, franquias ou unidades operacionais vinculadas |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Quantidade total de unidades vinculadas à matriz da empresa |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Demonstração de enquadramento da empresa no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) correspondente à Classe 80.20-0 – Atividades de Monitoramento de Sistemas de Segurança. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista dos rastreadores utilizados para instalação nos clientes e prova de que tais equipamentos possuem homologação pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Declaração de unidades certificadas |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Caso o serviço inclua suporte pela central de monitoramento ou atendimento, deve-se apresentar procedimentos e estrutura para essa prestação de serviços de acordo com requisitos de contrato (24/7 ou horário comercial ou outro requisito), com operadores suportados por informação (por exemplo local de instalação, técnico que fez a instalação ou prestou manutenção, etc), software e equipamentos adequados, além de treinamento. Caso seja usada central terceirizada, os mesmos itens previstos nessa norma relativos à central devem ser atendidos pela central contratada. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A associada deve possuir direcionamento estratégico e seu desdobramento. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Organograma ou definição de responsabilidades das áreas ou pessoas responsáveis pela garantia da qualidade, atendimento ao cliente e recursos humanos. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Política da qualidade aprovada pela Direção. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Comunicação da política aos funcionários da empresa. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Análise crítica, pela Direção, dos objetivos, metas ou indicadores, com tomada de ações para melhoria no mínimo para os seguintes requisitos: tempo de resposta a emergências; controle e gestão do disparo falso; tempo de resposta às ordens de serviço. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A associada deve possuir infra-estrutura adequada para a realização do produto ou do serviço contratado. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Uso de crachás de identificação funcional pelos colaboradores / terceirizados durante trabalho externo. |  |  | X | [5 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sala exclusiva de operações para as atividades de Central de Monitoramento 24h e/ou central de portaria remota (a sala pode ser compartilhada para as duas atividades). |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Link dedicado de internet e mais um link de redundância (aplicável quando a empresa de Central de Monitoramento 24h utiliza internet como canal de comunicação entre os dispositivos do cliente e a central). |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existência de atendentes de inspeção técnica exclusivos (terceirizados ou não) por turno de trabalho (aplicável no caso de empresa que especifica em contrato o serviço de inspeção técnica). |  |  |  | X | [6 empty] | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Back-up diário dos sistemas que afetam diretamente o atendimento, e teste periódico da recuperação dos dados de back-up. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armazenamento dos sinais recebidos pela Central de Monitoramento 24h por um prazo mínimo de 7 dias. |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empresa operando no esquema 24 horas nos 7 dias da semana. |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firewall e sistemas anti-virus licenciados e atualizados. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de redundância para as atividades do operador da Central de Monitoramento 24h ou portaria remota. |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A empresa deve possuir meios de comunicação alternativos de voz caso a sua principal linha de comunicação seja interrompida. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A empresa deve possuir sistema de redundância de comunicação da sinalização do alarme instalado no cliente. Em caso de não haver esse sistema de redundância, a empresa deve evidenciar a recusa do cliente por meio de um documento assinado. |  |  |  | X | [6 empty] | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acesso controlado à sala de operações. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrutura e equipamentos de prevenção e combate a incêndios. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Sistemas de recepção de sinais de alarme, em quantidade e capacidade para receber a demanda de sinalização. |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipe de suporte técnico, com conhecimento sobre os produtos instalados, à disposição 24 horas, 7 dias da semana. |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manter o software de operações licenciado e atualizado. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Portões em configuração de clausura para acesso físico controlado. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Dispositivos eletrônicos de leitura de dados de acesso. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Sistema eletrônico de gerenciamento dos dispositivos de leitura. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Fechaduras eletromagnéticas para liberação e bloqueio de portões. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Sistema anti-esmagamento nos portões. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Câmeras de vídeo monitoramento com o objetivo de imagem em identificação e reconhecimento de cena. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Sistema de interfonia IP (VOIP) para comunicação remota. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Sistema de destravamento dos portões para operação manual em situações de evacuação de emergência no condomínio. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dispositivos locais (instalados nos estabelecimentos): Botões de emergência / pânico nos elevadores. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemas de comunicação: Links de telecomunicações para conexões de rede IP. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de Atendimento Remoto: Software específico e dedicado ao atendimento, operação e gestão do sistema de portaria remota. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de Atendimento Remoto: Servidores locais e / ou serviços de armazenamento de dados e imagens com garantias de níveis de segurança da informação. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nobreaks dimensionados para suportar a carga de consumo do sistema de forma segura até o acionamento do gerador de energia permanente. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerador de energia permanente. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de Atendimento Remoto: Células de operações exclusiva para as atividades de atendimento de Portaria Remota. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sala exclusiva de operações para as atividades de Central de Monitoramento 24h ou conforme especificado em contrato. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plano de redundância para as atividades do operador da Central de Monitoramento 24h ou período conforme especificado em contrato. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
No caso de pane no veículo alegado pelo cliente como causado pelo equipamento instalado, a empresa deverá demonstrar possuir suporte técnico adequado, fornecendo pronta resposta por meios de comunicação (telefone, email, WhatsApp ou outro meio) e estrutura de envio de técnicos de campo. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caso o serviço inclua suporte pela central de monitoramento ou atendimento, deve-se apresentar procedimentos e estrutura para essa prestação de serviços de acordo com requisitos de contrato (24/7 ou horário comercial ou outro requisito), com operadores suportados por informação (por exemplo local de instalação, técnico que fez a instalação ou prestou manutenção, etc), software e equipamentos adequados, além de treinamento. Caso seja usada central terceirizada, os mesmos itens previstos nessa norma relativos à central devem ser atendidos pela central contratada. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contrato de confidencialidade entre o operador e empresa de rastreamento, visando manter em sigilo as informações dos clientes das quais o operador terá acesso. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estrutura para gravação (ligações) de todas as informações trocadas entre o cliente e a empresa de rastreamento, visando facilitar auditorias posteriores quanto a eventos ocorridos. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apresentação do software do mapa utilizado para rastrear o veículo e localizá-lo quando houver uma situação de sinistro, incluindo evidência da sistemática de atualização. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimento documentado para monitoramento e diagnóstico de veículos sem atualização/comunicação, e como os clientes são alertados quanto a eventuais falhas de funcionamento do equipamento instalado. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software de monitoramento que inclua, no mínimo, as seguintes funcionalidades: cadastro de veículos, equipamentos, motoristas, cerca eletrônica, rastreabilidade dos dados de intervenção de operadores e sinais dos clientes e outras informações que são necessárias para a realização do trabalho do operador. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A associada deve possuir políticas de Recursos Humanos adequadas em relação à legislação e boas práticas de gestão do negócio. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Documento listando para cada função organizacional os requisitos de competência necessários para cada cargo. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Planos de treinamento internos, nas atividades foco da empresa. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Matriz de substitutos documentada. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Programa de integração de novos colaboradores. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Equipe de instalação / manutenção com conhecimentos sobre elétrica, eletrônica e ferramental. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A associada deve possuir processos na interface com o cliente que demonstrem capacidade em atender aos requisitos especificados. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Avaliação do grau de satisfação do cliente por meio de pesquisas documentadas ou outro método, envolvendo questões do serviço prestado, qualidade do produto e qualidade do atendimento. Obs.: Caso a empresa possua Certificação ISO9001, será dispensada da apresentação desta evidência. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Existência de canal de comunicação com clientes para tratativa de demandas. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Declaração da empresa se possui pendências com órgãos oficiais que tratam da Defesa do Consumidor (Procon, Juizados Especiais ou outras instâncias). Caso possua, evidências de que os assuntos estão sendo tratados dentro do prazo. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Declaração da empresa se possui pendências judiciais com clientes no que se refere à relação comercial. Caso possua, evidências de que estão sendo tratadas. | [10 empty] | NOK | [5 empty] | 0 |  | 0
Estimativa de clientes para os próximos 12 meses, com base nos contratos já firmados |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A associada deve possuir processos de realização do produto ou serviço que garantam que os requisitos especificados sejam atendidos. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Especificações documentadas para os procedimentos de inspeção e testes dos produtos acabados ou produtos instalados. Caso a empresa possua certificação ISO9001, será dispensada da apresentação desta evidência. |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Procedimento documentado para serviços de assistência técnica realizados garantindo o atendimento aos requisitos técnicos, de acordo com os requisitos estabelecidos com o cliente, indicando as funções que podem executar o serviço. |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Procedimentos documentados relativos aos processos de manutenção dos produtos instalados. |  |  | X | [7 empty] | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimentos documentados relativos aos testes realizados junto ao cliente para garantia da prestação de serviço operacional. |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registros de inspeção prévia das instalações do cliente e evidência de que qualquer inadequação é comunicada ao cliente e somente liberada após autorização do cliente. |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ordens de serviço de instalação documentadas. |  |  | X | X |  |  | X |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ordens de serviço de manutenção documentadas de acordo com o prazo estabelecido em contrato. |  |  | X | [5 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimento documentado para serviço de instalação do produto no cliente, incluindo: teste completo e documentado da solução do cliente, registro da entrega do manual com orientações do uso dos produtos, registro do treinamento do cliente no uso do produto / solução. |  |  | X | [7 empty] | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descrição em contrato de todos os produtos e serviços contratados pelo cliente. |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimento documentado para serviço de Central de Monitoramento 24h, incluindo registro das ocorrências (inclusive sinistros ocorridos), geração de relatórios de atendimentos prestados, índice mensal de alarme real (ocorrências), medição mensal da quantidade de alarmes disparados sem intenção em relação ao númerto total de alarmes disparados. |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existência de um acompanhamento formal e diário do atendimento das ordens de serviço de manutenção. |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimentos documentados relativos ao processo de instalação dos equipamentos e acessórios no veículo do cliente, incluindo regras claras a respeito de emendas de cabos elétricos, isolamento das emendas dos cabos elétricos, pontos de instalação, aterramento, dimensionamento e conexão do chicote elétrico, disposição e localização dos componentes para dificultar acesso de terceiros, fixação dos componentes, acabamento, limpeza do veículo, dentre outros aspectos. |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimentos documentados para a realização de testes após a instalação, incluindo a geração de registros que provem a realização de todos os testes previstos, com assinatura do responsável. Recomenda-se fortemente que o cliente assine o registro dos testes realizados. |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimentos documentados prevendo uma lista de verificação (checklist) antes e depois, de forma que o cliente não possa alegar danos posteriores à instalação que já estivessem presentes antes da instalação. Recomenda-se fortemente que essa lista de verificação seja assinada pelo cliente antes e depois. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descrição em contrato de todos os produtos e serviços contratados pelo cliente, incluindo descrição do suporte técnico (tipo e horário de disponibilidade), garantia, troca de equipamento com defeito e como o cliente tem acesso a essas informações (por exemplo treinamentos ou materiais digitais, para sua orientação e correto manuseio do sistema adquirido). | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Existência de registros e análise crítica do nível de atendimento, incluindo quantidade de atendimentos, acionamentos de segurança, erro de uso do cliente e casos de reincidência por uso incorreto do cliente (por exemplo bateria do veículo com defeito, problemas na parte elétrica do cliente, desligamento da chave geral de caminhões, etc.), dentre outros. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista de métodos e detalhamento do treinamento para usuários (por exemplo cursos presenciais, orientação do técnico de instalação, vídeos tutoriais, etc.). | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procedimentos documentados e registros para atendimento em garantia. | [8 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A associada deve possuir processos de aquisição de bens e serviços que garantam o atendimento aos requisitos especificados. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Lista de fornecedores qualificados de produtos e serviços. |  |  | X | [5 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Todos os fornecedores que atuam junto à empresa devem possuir documentos formalizados. |  |  | X | [5 empty] | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Terceiros que atuam junto ao cliente devem possuir devida supervisão de atividades e indicadores de desempenho. |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Empresa fornece treinamento aos seus clientes a respeito dos produtos vendidos. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A associada deve possuir procedimentos de monitoramento e controle nos processos e na gestão, que garantam que produtos ou serviços fora da especificação não sejam entregues ao cliente e que anomalias no sistema de gestão sejam identificadas e corrigidas. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Procedimento documentado para tratamento de problemas e reclamações do cliente. O procedimento deve conter, no mínimo, identificação, comunicação e registro do problema, avaliação e registro por pessoal autorizado em tempo hábil, tratamento do problema e resposta registrada ao cliente. Esse procedimentos deve incluir referência a problemas que vêm de organismos oficiais, como Procon e Delegacias do Consumidor, e ABESE. |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
A associada deve possuir políticas de estudo de viabilidade de implantação, para análise dos requisitos técnicos e operacionais necessários para desenvolver o projeto da portaria remota no condomínio. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Análise das condições técnicas referentes a: portões já existentes; sistema de interfonia já existente; automatizadores já existentes; infraestrutura elétrica já existente; layout arquitetônico dos portões e portarias já existentes. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análise das condições técnicas, a disponibilidade e a capacidade de links de comunicação no condomínio e na região. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Determinação de quais recursos técnicos identificados têm condições de serem usados, ou adaptados, para o sistema de portaria remota. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Identificação de no mínimo as seguintes informações de forma prévia: quantidade de apartamentos; quantidade de condôminos; necessidades do condomínio; requisitos funcionais do sistema. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A associada deve possuir políticas relativas à arquitetura de sistemas, com finalidade de mapear e integrar, de forma sistêmica, todos os equipamentos, dispositivos, interfaces, processos e outros aspectos importantes que suportam a estrutura dos serviços de portaria remota, levando em consideração os requisitos de usabilidade pretendida pelo condomínio que foram levantadas nos estudos de viabilidade de implantação. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Configuração de instalação dos portões em formato de clausura com destravamento automático no acesso de pedestres e acesso de veículos, caso o condomínio não disponha desse recurso. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalação de dispositivo de comunicação por voz no elevador do condomínio para contatos de emergência com a central de portaria remota. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalação de câmeras dentro dos elevadores com a visualização monitorada na central de atendimento da portaria remota e acionada quando o dispositivo de comunicação por voz for usado, ou quando existir alguma necessidade de supervisão, porém essa regra deve ser definida em acordo com a convenção e o regimento interno de cada condomínio. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Áudios, vídeos e dados de acesso da operação relacionados à portaria remota armazenados por um período mínimo de 7 dias. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Arquitetura do sistema contém sistema de redundância de energia que mantem todo o sistema local da portaria remota em plena condição operacional com a central de atendimento. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalação de, no mínimo, dois links extras de comunicação para situações de falhas técnicas de comunicação (redundância). | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento da solução de portaria remota considerando análise técnica de profissional competente em relação aos requisitos pertinentes relativos a saídas de emergência em edifícios (considerar as normativas NBR 17240 e NBR 9077 e regras e legislações municipais, estaduais e federais). | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A associada deve possuir seus processos mapeados, permitindo um planejamento adequado das atividades, a definição de responsabilidades e o uso adequado dos recursos disponíveis nas diversas soluções de portaria remota. | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Em situação de falhas técnicas graves, garantia de controle de acesso do condomínio através de um processo de contingência técnico e operacional até o reestabelecimento pleno do sistema. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Firmamento de um Acordo de Nível de Serviço (SLA) com o condomínio para que as responsabilidades das partes e os limites operacionais do sistema de Portaria Remota estejam alinhados com as expectativas do projeto. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rotinas de atendimento operacional padronizadas e documentadas, formalizando o processo da Central de atendimento. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Central de atendimento organizada através de um sistema de gestão adequado que possibilite eficiência e melhoria contínua nos processos operacionais e administrativos da central de atendimento. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registro de entrega de manual de procedimentos de uso do sistema pela empresa fornecedora da solução de portaria, contemplando as regras de segurança estabelecidas em conjunto com o corpo diretivo do condomínio. | [6 empty] | X |  |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Extras - Exclusivo para filiais | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Equipamentos instalados no cliente final são somente aqueles homologados pela matriz | [7 empty] | X |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista de equipamentos homologados para uso pelas empresas de instalação e manutenção | [7 empty] | X |  |  | NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segurança de Conectividade | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Autenticação: O produto deve ter o recurso de autenticação multifator | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Controle de Acesso: O produto deve ter o recurso de controle de acesso para garantir que apenas usuários e dispositivos autorizados possam interagir com o sistema | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Criptografia de comunicação: O produto deve utilizar protocolos de criptografia para proteger a transmissão de dados entre o dispositivo e a rede, prevenindo ataques de interceptação | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Armazenamento de dados | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Criptografia dos dados armazenados: Os dados sensíveis armazenados devem ser criptografados para evitar o acesso não autorizado em caso de comprometimento físico ou lógico. | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Controle de Acesso: As senhas e chaves de acesso devem ser armazenadas de forma segura e políticas de troca periódica. | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Atualizações de softwares | [10 empty] | NOK | [7 empty] | 0
Assinatura Digital de Atualizações: As atualizações de firmware e software devem ser assinadas digitalmente, garantindo que o software instalado é legítimo e não foi adulterado. | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Verificação de Integridade: O dispositivo deve verificar a integridade dos pacotes de atualização antes de aplicá-los para evitar a execução de códigos maliciosos. | [9 empty] | x | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Requisitos da Norma de Referência – Selo de Qualidade ABESE